福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：福州市纪检监察外网基础环境和网络体系建设项目

备案编号：A-105-GK-202112-B0077-IDN

招标编号：[350100]GWCG[GK]2021011

采购人： 中国共产党福州市纪律检查委员会

代理机构：厦门市公物采购招投标有限公司

2021年12月

第一章   投标邀请

厦门市公物采购招投标有限公司采用公开招标方式组织福州市纪检监察外网基础环境和网络体系建设项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：A-105-GK-202112-B0077-IDN。

2、招标编号：[350100]GWCG[GK]2021011。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，适用于合同包1。节能产品，适用于合同包1，按照最新节能清单执行。环境标志产品，适用于合同包1，按照最新环境标志清单执行。信息安全产品，适用于合同包1。小型、微型企业，适用于合同包1。监狱企业，适用于合同包或品目号）1。促进残疾人就业 ，适用于合同包1。信用记录，适用于合同包1，按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 3C、节能、信息安全产品 | 投标人所投产品有属国家强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求，承诺函格式自拟。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：中国共产党福州市纪律检查委员会

地址：乌山路96号10号楼

联系方法：83313841

13、代理机构：厦门市公物采购招投标有限公司

地址：厦门市思明区湖滨南路81号21层D单元

联系方法：0591-87328296

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：厦门市公物采购招投标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 福州市纪检监察外网基础环境和网络体系建设项目 否 1（批） 6,322,000.0000 | 6322000 | 63220 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本1份，报价部分的正本1份、副本1份，技术商务部分的正本1份、副本1份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，厦门市公物采购招投标有限公司不承担责任。 （3）其他：无 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向厦门市公物采购招投标有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向厦门市公物采购招投标有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福州市财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： 本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他： 收费标准以单个合同包的中标总金额为准，按差额定率累进法计取，具体按以下标准计取：（0，100]万元 1.50% （100，500]万元 1.10% （500，1000]万元 0.8% 招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时，以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。 厦门市公物采购招投标有限公司福州分公司账户 收款帐户：厦门市公物采购招投标有限公司福州分公司 帐 号：116050100100045277 开户行:兴业银行福州西湖支行 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无的内容修正为下列内容：无后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）厦门市公物采购招投标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，厦门市公物采购招投标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，厦门市公物采购招投标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，厦门市公物采购招投标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，厦门市公物采购招投标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若厦门市公物采购招投标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为厦门市公物采购招投标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，厦门市公物采购招投标有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为厦门市公物采购招投标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据厦门市公物采购招投标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，厦门市公物采购招投标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在厦门市公物采购招投标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在厦门市公物采购招投标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，厦门市公物采购招投标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知厦门市公物采购招投标有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1厦门市公物采购招投标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由厦门市公物采购招投标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向厦门市公物采购招投标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，厦门市公物采购招投标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，厦门市公物采购招投标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为厦门市公物采购招投标有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，厦门市公物采购招投标有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向厦门市公物采购招投标有限公司提出询问，厦门市公物采购招投标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望厦门市公物采购招投标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由厦门市公物采购招投标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由厦门市公物采购招投标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或厦门市公物采购招投标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 3C、节能、信息安全产品 | 投标人所投产品有属国家强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求，承诺函格式自拟。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由厦门市公物采购招投标有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，厦门市公物采购招投标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由厦门市公物采购招投标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由厦门市公物采购招投标有限公司统一对外发布。

②对厦门市公物采购招投标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形
         无
技术符合性

明细

技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%。

评标委员会认为不符合招标文件中规定的其它实质性要求的条款。

商务符合性

明细

商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

商务条件不满足招标文件要求。

评标委员会认为不符合招标文件中规定的其它实质性要求的条款。

附加符合性
   无
价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，厦门市公物采购招投标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小、微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除。 2、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%（工程项目为 1%）的扣除。 3、监狱企业视同上述中小企业享受政府采购扶持政策。 4、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对报价给予 10%（工程项目为 3%）的扣除。 5、所属行业类别：工业。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应情况 | 55 | 根据各投标人所投产品性能以及技术参数和产品质量对招标文件各项基本要求（技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议，投标人所投产品完全满足招标文件技术规范及要求的得55分。技术参数中标注“▲”的技术参数（共计20项）负偏离1项扣2分，共40分；序号56负偏离扣0.15分，其余无标记的序号（扣除带标记的参数，共55项），每负偏离一项扣0.27分。响应情况投标人须完整填列在《技术和服务要求响应表》中，未填列或漏项的，即认定为负偏离。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标人综合实力-1 | 1 | 投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书，能力达到良好级或以上的得1分。投标人应在投标文件中提供证书复印件，未提供的不得分。 |
| 投标人综合实力-2 | 3 | 投标人具有信息安全管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书，每提供一项得1分，满分3分。需提供有效期内的证书复印件和国家认证认可监督管理委员会http://www.cnca.gov.cn网站的下载网页并注明网址，未提供或提供不齐全的不得分。 |
| 投标人综合实力-3 | 1 | 投标人具有信息安全服务资质认证证书且包含安全集成方向相关内容的得1分。投标人应在投标文件中提供证书复印件，未提供的不得分。 |
| 投标人综合实力-4 | 1 | 投标人获得市级以上网络安全部门颁发的网络安全管理优秀团队的得1分。投标人应在投标文件中提供证书复印件，未提供的不得分。 |
| 投标人综合实力-5 | 1 | 投标人具有省级或以上行政主管部门认定的企业技术中心的得1分，具有市级行政主管部门认定的企业技术中心的得0.5分。投标人应在投标文件中提供证明材料复印件，未提供的不得分。 |
| 技术服务团队人员情况（同一人员证书不重复计分） | 2 | 投标人技术服务团队人员具有注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供1人得1分，满分2分。投标人应在投标文件中提供证书复印件及投标截止前连续六个月（不含投标截止时间的当月）任意一个月缴纳社保证明复印件，未提供或提供不齐全的不得分。 |
|  | 2 | 投标人技术服务团队人员具有网络工程师证书，每提供1人得0.5分，满分2分。投标人应在投标文件中提供证书复印件及投标截止前连续六个月（不含投标截止时间的当月）任意一个月缴纳社保证明复印件，未提供或提供不齐全的不得分。 |
|  | 2 | 投标人技术服务团队人员具有高级信息系统项目管理师证书，每提供1人得0.5分，满分2分。投标人应在投标文件中提供证书复印件及投标截止前连续六个月（不含投标截止时间的当月）任意一个月缴纳社保证明复印件，未提供或提供不齐全的不得分。 |
| 类似项目业绩 | 2 | 根据投标人2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩的有效证明文件进行评价，每一个有效业绩得1分，满分2分。有效证明文件包括：①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）；②中标（成交）通知书复印件； ③采购合同文本复印件；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。备注：序号①②③④必须全部提供。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境产品 | 6.8 | (1)执行财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号) 、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号) 的规定。 (2)节能(非强制类产品)、环境标志产品评审优惠内容及幅度如下： ①、若同一合同包内的节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额20%(含20%)以下的，将分别给予节能、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值4％的加分； ②、若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%(含50%)的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分； ③、若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值8％的加分。 (3)对于同时属于节能、环境标志的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类)、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分(电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、环境标志产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。(本文件中其他有关附加部分评审中节能、环境标志产品描述情况与此处不一致，以此处为准) |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

### 1、建设目标

运用先进的信息化技术和手段强化基础支撑能力，合理使用资源，推动科技信息化应用贯穿福州市纪委监委工作实践，实现纪检监察业务的数字化、网络化、智能化保障，强化安全保密，完善体制机制，不断提升纪检监察工作信息化能力，为全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败斗争提供信息化基础保障。

### 2、建设内容

依据福建省纪委监委信息化建设基础保障工程和安全保障体系规划完成纪检监察外网广域网福州市接入节点建设，完善福州市纪委信息化基础环境建设。纪检监察外网以福建省电子政务外网为依托，贯穿省、市、县（区）、乡镇（街道）四级，满足相关应用系统承载、网络安全隔离等需求，实现省市县乡及派驻监察室全覆盖。同时，对福州市纪委网络机房和会议室进行改造完善，夯实信息化建设环境基础。因此，本项目建设内容为福州市纪检监察外网建设、网络机房扩容改造工程和多媒体会议系统建设工程（即“1张网络、2项工程”）。

#### 2.1 福州市纪检监察外网建设

本次福州市纪检监察外网建设分为市 级纪检监察外网区和县（区）级纪检监察机构、派驻机构、纪检监察外网终端接入区两个部分。

①市 级纪检监察外网区。通过新增交换机、防火墙、VPN设备、入侵检测等网络设备和安全设备，依托福州市电子政务外网（“智网”），建设福州市纪检监察外网区，通过VPN 网关与其他层级纪检监察外网VPN 网关隧道连接，形成独立私有的福建省纪检监察外网网络体系，区域边界采用电子政务外网提供路由器实现边界接入。

②纪检监察外网终端接入区。即部署业务终端。接入终端上安装主机监控与审计系统客户端、防病毒系统客户端、USB KEY 和 SSL VPN 客户端软件，实现以“终端接入”方式接入福建省纪检监察外网。

为保障纪检监察外网广域网接入节点的安全，依据《福建省纪检监察外网建设方案》相关要求进行福州市纪检监察外网安全防护建设，要求满足等保2.0三级标准。

#### 2.2 网络机房扩容改造

为满足福州市纪检监察外网建设需求，将福州市纪委网络机房进行扩容改造。按照《数据中心设 计规范》(GB50174-2017)中B类机房主要性能指标要求进行扩容建设。扩容改造后的网络机房应满足可扩展、集中管理以及与原机房系统无缝对接的需求，作为承载非涉密网络应用系统运行的环境基础，为福州市纪委信息化建设提供安全、可靠以及长期运行的支撑。

机房扩容改造建设包括以下几个方面：环境改造、装饰装修、供配电系统、UPS系统、空调与新风系统、智能监控系统、安防系统、消防系统、综合布线系统以及防雷接地系统等。

#### 2.3 多媒体会议系统建设

依据福建省纪委相关文件要求，规范建设各个地市的视频会商会议室。拟将福州市纪委三楼311会议室进行提升改造，以满足省纪委要求。利旧2台50吋显示器，新增1套多媒体会议系统替换会议室原有的会议系统。其中多媒体会议系统包括：会议扩声系统、视频显示系统、智能控制系统和高清录播系统等。

### 3、项目清单及概算

| 纪检监察外网 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 金额 （万元） | 备注 |
| 1 | 防火墙1 | 台 | 2 | 12 | 24.00 | 按中央纪委要求防火墙1、防火墙2、防火墙3需异构 |
| 2 | 防火墙2 | 台 | 2 | 10 | 20.00 |  |
| 3 | 防火墙3 | 台 | 2 | 8 | 16.00 |  |
| 4 | 运维堡垒主机 | 台 | 1 | 10 | 10.00 |  |
| 5 | 日志审计系统 | 台 | 1 | 9.5 | 9.50 |  |
| 6 | 入侵防御(IPS) | 台 | 1 | 16 | 16.00 |  |
| 7 | 入侵检测(IDS) | 台 | 1 | 13 | 13.00 |  |
| 8 | 安全准入网关 | 台 | 1 | 10 | 10.00 |  |
| 9 | 漏洞扫描 | 台 | 1 | 17 | 17.00 |  |
| 10 | 数据库审计 | 台 | 1 | 15 | 15.00 |  |
| 11 | SSL VPN | 台 | 2 | 18 | 36.00 |  |
| 12 | IP SEC VPN | 台 | 2 | 10 | 20.00 |  |
| 13 | 服务器密码机 | 台 | 2 | 10 | 20.00 |  |
| 14 | 防病毒软件（管理端） | 套 | 1 | 4.5 | 4.50 |  |
| 15 | 防病毒软件授权 | 个 | 410 | 0.04 | 16.40 |  |
| 16 | 主机监控审计系统 | 套 | 1 | 2.8 | 2.80 |  |
| 17 | 主机监控审计系统授权 | 个 | 410 | 0.07 | 28.70 |  |
| 18 | 数据备份设备 | 套 | 1 | 40.35 | 40.35 |  |
| 19 | 核心交换机 | 台 | 2 | 2.5 | 5.00 |  |
| 20 | 接入交换机 | 台 | 10 | 1 | 10.00 |  |
| 21 | 终端接入交换机 | 台 | 2 | 1.5 | 3.00 |  |
| 22 | 终端管理 | 项 | 1 | 5 | 5.00 |  |
| 23 | 双向隔离网闸 | 台 | 2 | 12 | 24.00 |  |
| 24 | 前后置服务器 | 台 | 2 | 3.5 | 7.00 |  |
| 25 | 应用服务器1 | 台 | 1 | 8 | 8.00 |  |
| 26 | 应用服务器2 | 台 | 2 | 3.5 | 7.00 |  |
| 27 | 服务器操作系统 | 套 | 5 | 0.75 | 3.75 |  |
| 网络机房扩容改造 |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 金额 （万元） | 说明 |
| 1 | 环境改造 |  |  |  | 2.17 |  |
| 1.1 | 墙体拆除 | 项 | 1 | 0.4000 | 0.40 |  |
| 1.2 | 窗户封堵 | 项 | 1 | 0.1000 | 0.10 |  |
| 1.3 | 吊顶与灯具拆除 | 项 | 1 | 0.3000 | 0.30 |  |
| 1.4 | 地面拆除 | 项 | 1 | 0.1200 | 0.12 |  |
| 1.5 | 门洞封堵 | 项 | 1 | 0.1500 | 0.15 |  |
| 1.6 | 空调风管拆除与封堵 | 项 | 1 | 0.5000 | 0.50 |  |
| 1.7 | 设备搬迁 | 项 | 1 | 0.1000 | 0.10 |  |
| 1.8 | 辅材 | 项 | 1 | 0.5000 | 0.50 |  |
| 2 | 装饰装修 |  |  |  | 5.24 |  |
| 2.1 | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 抗静电活动地板 | 平方米 | 20 | 0.0350 | 0.70 |  |
| 2.1.2 | 抗静电活动风口地板 | 块 | 6 | 0.0450 | 0.27 |  |
| 2.1.3 | 地面除尘漆 | 平方米 | 25 | 0.0070 | 0.18 |  |
| 2.1.4 | 地面保温橡塑板 | 平方米 | 25 | 0.0080 | 0.20 |  |
| 2.1.5 | 防静电铝板 | 平方米 | 20 | 0.0060 | 0.12 |  |
| 2.2 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 铝合金微孔吊顶板 | 平方米 | 20 | 0.0220 | 0.44 |  |
| 2.2.2 | 吊顶龙骨 | 套 | 1 | 0.0500 | 0.05 |  |
| 2.2.3 | 吊顶L型收边条 | 米 | 14 | 0.0030 | 0.04 |  |
| 2.2.4 | 吊顶除尘漆 | 平方米 | 27 | 0.0080 | 0.22 |  |
| 2.2.5 | 天棚保温橡塑板 | 平方米 | 20 | 0.0090 | 0.18 |  |
| 2.3 | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 墙面彩钢板用轻钢龙骨基层 | 平方米 | 50 | 0.0080 | 0.40 |  |
| 2.3.2 | 龙骨内填保温玻璃纤维棉 | 平方米 | 50 | 0.0100 | 0.50 |  |
| 2.3.3 | 墙面金属彩钢板 | 平方米 | 50 | 0.0350 | 1.75 |  |
| 2.3.4 | 踢脚线 | 米 | 14 | 0.0140 | 0.20 |  |
| 3 | 供配电系统 |  |  |  | 5.68 |  |
| 3.1 | 综合配电柜改造 | 项 | 1 | 1.0000 | 1.00 |  |
| 3.2 | 现有机柜供电改造 | 项 | 1 | 0.5000 | 0.50 |  |
| 3.3 | UPS输入输出电缆 | 米 | 15 | 0.0200 | 0.30 |  |
| 3.4 | 柜式空调供电电缆 | 米 | 15 | 0.0100 | 0.15 |  |
| 3.5 | 照明、插座供电电缆 | 米 | 300 | 0.0005 | 0.15 |  |
| 3.6 | 机柜电源线 | 套 | 180 | 0.0035 | 0.63 |  |
| 3.7 | 墙面辅助插座 | 套 | 2 | 0.0080 | 0.02 |  |
| 3.8 | 嵌入式LED灯 | 套 | 3 | 0.0500 | 0.15 |  |
| 3.9 | 嵌入式LED灯（带应急电源条） | 套 | 3 | 0.0600 | 0.18 |  |
| 3.10 | 航空插头 | 套 | 12 | 0.0100 | 0.12 |  |
| 3.11 | 24位机架式PDU | 个 | 12 | 0.0800 | 0.96 |  |
| 3.12 | 金属桥架 | 米 | 10 | 0.0450 | 0.45 |  |
| 3.13 | KGB钢管 | 米 | 50 | 0.0010 | 0.05 |  |
| 3.14 | 塑套金属软管 | 个 | 25 | 0.0010 | 0.03 |  |
| 3.15 | 辅材 | 项 | 1 | 1.0000 | 1.00 |  |
| 4 | UPS系统 |  |  |  | 18.48 |  |
| 4.1 | UPS不间断电源 | 台 | 1 | 10.0000 | 10.00 |  |
| 4.2 | UPS电池 | 节 | 64 | 0.1200 | 7.68 |  |
| 4.3 | UPS电池箱 | 台 | 2 | 0.2800 | 0.56 |  |
| 4.4 | UPS主机底座 | 套 | 1 | 0.0800 | 0.08 |  |
| 4.5 | UPS电池底座 | 套 | 2 | 0.0800 | 0.16 |  |
| 5 | 空调与新风系统 |  |  |  | 1.36 |  |
| 5.1 | 空调室内机移机 | 项 | 1 | 0.3500 | 0.35 |  |
| 5.2 | 空调室内机移机 | 项 | 1 | 0.2000 | 0.20 |  |
| 5.3 | 新风管道改造 | 项 | 1 | 0.4000 | 0.40 |  |
| 5.4 | 调节阀送风口 | 个 | 1 | 0.0600 | 0.06 |  |
| 5.5 | 辅材 | 项 | 1 | 0.3500 | 0.35 |  |
| 6 | 智能监控系统 |  |  |  | 2.90 |  |
| 6.1 | UPS监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 通讯转换模块 | 个 | 1 | 0.1300 | 0.13 |  |
| 6.1.2 | UPS软件接口模块 | 套 | 1 | 0.2000 | 0.20 |  |
| 6.2 | 温湿度监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 智能温湿度传感器 | 个 | 2 | 0.1100 | 0.22 |  |
| 6.3 | 软件扩容 | 项 | 1 | 2.0000 | 2.00 |  |
| 6.4 | 辅材 | 项 | 1 | 0.3500 | 0.35 |  |
| 7 | 安防系统 |  |  |  | 2.07 |  |
| 7.1 | 彩色网络半球摄像机 | 台 | 2 | 0.2000 | 0.40 |  |
| 7.2 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 | 0.4500 | 0.45 |  |
| 7.3 | 监控专用硬盘 | 块 | 4 | 0.1800 | 0.72 |  |
| 7.4 | 辅材 | 项 | 1 | 0.5000 | 0.50 |  |
| 8 | 消防系统 |  |  |  | 3.13 |  |
| 8.1 | 智能光电感烟探测器 | 只 | 1 | 0.0300 | 0.03 |  |
| 8.2 | 智能电子差定温感温探测器 | 只 | 1 | 0.0300 | 0.03 |  |
| 8.3 | 原七氟丙烷自动灭火柜移柜 | 项 | 1 | 0.1500 | 0.15 |  |
| 8.4 | 七氟丙烷自动灭火柜（70升） | 套 | 1 | 1.1000 | 1.10 |  |
| 8.5 | 七氟丙烷灭火剂 | KG | 50 | 0.0180 | 0.90 |  |
| 8.6 | 管内穿线多芯软导线 | 米 | 40 | 0.0010 | 0.04 |  |
| 8.7 | KBG钢管 | 米 | 20 | 0.0010 | 0.02 |  |
| 8.8 | 七氟丙烷自动灭火柜底座 | 套 | 2 | 0.0800 | 0.16 |  |
| 8.9 | 辅材 | 项 | 1 | 0.7000 | 0.70 |  |
| 9 | 综合布线系统 |  |  |  | 5.65 |  |
| 9.1 | 利旧服务器机柜安装 | 台 | 1 | 0.5000 | 0.50 |  |
| 9.2 | 服务器机柜 | 台 | 5 | 0.4000 | 2.00 |  |
| 9.3 | 机柜底座 | 套 | 6 | 0.0800 | 0.48 |  |
| 9.4 | 六类屏蔽24口配线架 | 个 | 10 | 0.1000 | 1.00 |  |
| 9.5 | 六类屏蔽双绞线缆 | 箱 | 2 | 0.1000 | 0.20 |  |
| 9.6 | 理线架 | 个 | 12 | 0.0130 | 0.16 |  |
| 9.7 | 光纤跳线 | 条 | 12 | 0.0070 | 0.08 |  |
| 9.8 | 光纤跳线 | 条 | 18 | 0.0090 | 0.16 |  |
| 9.9 | 开放式网格桥架 | 米 | 6 | 0.0400 | 0.24 |  |
| 9.10 | 铝合金固线器 | 个 | 30 | 0.0010 | 0.03 |  |
| 9.11 | 原服务器室机柜理线 | 项 | 1 | 0.8000 | 0.80 |  |
| 10 | 防雷接地系统 |  |  |  | 1.32 |  |
| 10.1 | 双色接地线 | 米 | 30 | 0.0023 | 0.07 |  |
| 10.2 | 双色接地线 | 米 | 50 | 0.0028 | 0.14 |  |
| 10.3 | 等电位接地铜带 | 米 | 30 | 0.0100 | 0.30 |  |
| 10.4 | 等电位接地编织铜带 | 米 | 25 | 0.0045 | 0.11 |  |
| 10.5 | 辅材 | 项 | 1 | 0.7000 | 0.70 |  |
| 视频会议室改造 |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 金额 (万元) | 说明 |
| 1 | 吸顶扬声器 | 只 | 20 | 0.25 | 5.00 |  |
| 2 | 吸顶扬声器功放 | 台 | 3 | 1.00 | 3.00 |  |
| 3 | AV智能管理中心主机 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
| 4 | 控制软件 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | HDMI输入卡 | 张 | 2 | 0.40 | 0.80 |  |
| 6 | HDMI输出卡 | 张 | 2 | 0.40 | 0.80 |  |
| 7 | 回声消除卡 | 套 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 8通道IP继电器控制箱 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |
| 9 | 无线路由器 | 台 | 1 | 0.06 | 0.06 |  |
| 10 | 控制终端 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |
| 11 | 8路电源时序器 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |
| 12 | 模拟话筒 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 |  |
| 13 | 8路话筒混音器 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |
| 14 | 话筒专用线缆 | 条 | 6 | 0.10 | 0.60 |  |
| 15 | 无线智能会议中心主机 | 台 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |
| 16 | 无线会议话筒单元 | 台 | 17 | 0.50 | 8.50 |  |
| 17 | 无线专用天线 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 |  |
| 18 | 会议系统公－公20米主缆 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |
| 19 | 4K超高清摄像机 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |
| 20 | 互动录播主机 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |
| 21 | 导播系统 | 套 | 1 | 0.70 | 0.70 |  |
| 22 | 云台摄像机 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |
| 23 | UPS主机 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |
| 24 | UPS电池 | 节 | 16 | 0.05 | 0.80 |  |
| 25 | UPS电池箱 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |
| 26 | 高清LED显示屏 | ㎡ | 11.264 | 6.00 | 67.58 |  |
| 27 | LED控制器 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |
| 28 | 大屏配电系统 | 套 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
| 29 | 大屏幕包边装饰 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |
| 30 | LED钢结构支架 | ㎡ | 12.09 | 0.90 | 10.88 |  |
| 31 | 55寸高清显示屏 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 |  |
| 32 | 显示器机推车 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |
| 33 | 安装辅材及配件 | 项 | 1 | 3.27 | 3.27 |  |

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 序号 | 货物名 称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙1 | 1、≥双电源，千兆光口数≥4个，千兆电口数≥4个,接口扩展槽位≥2个，最大支持扩展到12哥千兆端口； 2、基于专业多核处理器、非X86硬件架构，Web界面可现实处理器核心数，且各核心均参与工作； 3、支持基于源/目的IP，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； 4、支持IPv4/v6NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 5、支持静态路由、RIP、OSPF等路由协议； 6、支持按照会话数量、新建速率、吞吐量、CPU使用率、内存使用率来划分虚拟防火墙； 7、支持防御各类DDoS攻击（如CC、SYNflood、DNSQueryFlood、SYNFlood、UDPFlood等）、ARP欺骗攻击、TCP报文标志位不合法攻击、LargeICMP报文攻击、地址扫描攻击和端口扫描攻击等多种恶意攻击； 8、吞吐量≥20Gbps，并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥20万； 9、支持SSLVPN功能； 10、投标人所投品 牌需不同于防火墙2、防火墙3 |
| 2 | 防火墙2 | 1、标准2U 机架式，配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展槽位，≥4个千兆多模模块。防火墙吞吐量≥18G，并发连接≥400万，每秒新建连接≥24万，冗余电源，包含应用识别模块，含三年规则库升级和硬件三年质保。 2、产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，具有高性能多核并行处理特性。安全操作系统采用冗余设 计。 3、支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由；支持IPv4/v6双栈IP/MAC静态和动态探测绑定，支持跨三层绑定，支持IP/MAC绑定表导入导出； 4、支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡。 5、支持IPv4/IPv6双栈工作模式。支持在一台物理设备上划分出至少128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源； 6、支持本地认证、外部认证及免认证等方式，支持RADIUS、LDAP、TACACS等第三方外部认证；支持本地CA和第三方CA，支持作为CA认证中心为其他人签发证书，也可采用第三方CA为其他人签发证书 7、内置P2P应用、网页应用、加密应用、数据库应用、工控物联网协议等应用特征库 8、支持对设备状态、威胁信息、接口流量、连接信息、应用流量、用户流量、服务器流量、网站类型流量、VPN流量、在线用户等对象进行监控展示； 9、产品能支持协同防护安全，与漏扫、EDR，DLP、WAF联动、防病毒网关数据库审计产品进行联动，能够对资产设置安全防护策略或进行动态阻断策略。（提供产品功能截图） 10、投标人所投品 牌需不同于防火墙1、防火墙3 |
| 3 | 防火墙3 | 1、标准机架式设备，实配双电源，千兆光口数≥4个，千兆电口数≥4个，接口扩展槽位≥2个；配备≥2个千兆多模模块；吞吐量≥15Gbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥10万； 2、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 3、▲产品支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品必须提供具备国家认可检测机构出具的关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告。（提供产品功能检测报告关键页复印件证明） 4、产品预定义漏洞特征数量超过7650种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名 称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 5、产品支持对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库超过3320种。 6、▲具备网端云协同联动功能，通过国家认可检测机构出具的关于“网端云协同联动”产品功能检测。（提供产品功能检测报告关键页证明） 7、▲产品支持基于地域维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能。所投产品具备国家认可检测机构出具的关于“国家/地域的流量管理”功能项的检测报告。 8、投标人所投品 牌需不同于防火墙1、防火墙2 |
| 4 | 运维堡垒主机 | 1、 1U，含单交流电源，USB接口≥2，RJ45串口≥1，GE管理口≥1，GE电口≥8，千兆SFP插槽≥4，支持千兆多模光纤接口模块、千兆单模光纤接口模块、千兆电口接口模块， SATA硬盘≥2T；实现系统对运维人员身份认证，权限控制，实现对安全设备、网络设备、服务器等运维管控。字符并发会话数≥80，图形并发会话数≥400，授权100点被管理资源数。需3年提供整机硬件设备以及产品软件升级升级售后维保服务 2、支持域名方式web访问到堡垒机，并支持托管设备运维操作； 3、支持集群模式部署，集群设备多节点数据实时同步。 4、支持用户的增删改查、锁定、激活，进行用户全生命周期管理，支持用户批量导入和导出。 5、支持本地静态密码认证、LDAP认证、RADIUS认证、证书认证、USBKEY认证、短信认证、动态密码认证等身份认证方式； 6、为保证安全性，产品需要支持原厂自研的动态密码用户验证，使得动态密码随机种子得到有效的安全保护。(要求提供微信公众号界面截图证明)； 7、支持智能扫描方式自动发现网络中的设备，通过IP地址扫描，快速发现指定IP地址范围内的主机、服务器和网络设备，并自动识别启用服务和端口，方便管理员快速添加设备。要求提供功能截图证明。 8、支持字符型远程操作协议：SSH(V1、V2)、TELNET；支持图形化远程操作协议：RDP、VNC、X11，其支持文件共享；支持文件传输协议：FTP、SFTP；支持Oracle、MS SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySQL、PostgreSQL等数据库；支持HTTP、HTTPS代理和操作审计。并支持通过应用代理方式扩充协议。 9、★支持SQL语句级别审计，审计内容包括时间、用户、类型、用户IP、设备IP、数据库账号、数据库客户端名称和SQL关键字等信息，并可通过SQL语句审计结果定位数据库运维操作录像回放，要求提供功能截图证明 10、支持自动发现运维人员运维过程中创建的后门账号行为，并以列表方式向设备管理员展示托管设备中所有的后门账号信息。要求提供功能截图证明。 11、堡垒机支持和防火墙联动，远程运维环境下通过防火墙VPN登录内网时只需在登VPN过程中输入堡垒机账号即可直接快速登录到堡垒机运维设备。要求提供功能截图证明。 |
| 5 | 日志审计系统 | 1、1U,含交流冗余电源模块,USB接口≥2,RJ45串口≥1,GE管理口≥2,GE电口≥8，接口扩展槽位≥3,SATA硬盘≥4T，50个日志源授权；需3年提供整机硬件设备以及产品软件升级升级售后维保服务。 2、支持展示最近24小时的日志数量趋势，以便掌握设备的安全事件情况及采集状态。 3、管理范围包括但不限于网络安全设备、网络设备、数据库、中间件、操作系统、应用系统等。 4、系统支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、RSYSLOG、SNMP Trap、FTP、ODBC、JDBC、Netflow、WMI、二进制数据、专用Agent等方式采集日志。 5、系统应能实现海量日志数据的采集并保存原始日志数据；系统应能够对异构日志格式进行统一化处理并保存统一化处理后的日志数据。 6、★系统支持IPv4、IPv6日志数据的采集、范式化、分析、展示。（提供产品功能截图） 7、系统支持日志源监控能力，包括采集器维度及资产维度的监控，资产维度支持展示资产详细信息。（提供产品功能截图） 8、系统支持以NFS网络共享存储扩展的方式进行日志存储扩展。（提供产品功能截图） 9、系统支持资产属性配置，且支持资产标签，且至少6种标签以上，根据标签可快速查询资产。（提供产品功能截图） 10、系统支持资产以拓扑图形式展示，鼠标移动至资产图标可展示对应的资产信息。（提供产品功能截图） 11、系统支持查询实时事件，并可以很方便的下钻事件规则以及原始日志信息。 |
| 6 | 入侵防御（IPS） | 1、标准机架式设备，配置≥5个10/100/1000M以太网电口（3路Bypass）、1个接口扩展槽位、1个GE管理口、1个RJ45串口。系统应提供服务器异常告警功能，可以自学习服务器正常工作行为，并以此为基线检测处服务器非法外联行为。系统应具备融合模式匹配、协议分析、异常检测、会话关联分析，以及抗IDS/IPS逃逸等多种技术，准确识别各种黑客入侵，为用户提供2~7层深度入侵防御。IPS吞吐量≥2.5 Gbps。 2、支持路由部署、透明网桥部署、旁路部署、虚拟网线以及混合部署等多种方式； 3、支持端口联动功能，当上行/下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行/上行端口自动切断链路； 4、支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、地域、认证用户、子接口和VLAN等因素实现对象的流量控制； 5、设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； 6、支持自定义内网DNS服务器地址，避免僵尸网络检测误判DNS服务器。 7、支持连接会话展示，可针对具体的IP地址进行会话详情查询，支持封锁异常会话信息，并支持设置监听具体IP的会话记录； 8、支持木马远控类、恶意链接类、移动安全类、异常流量类僵尸网络行为的检测； 9、▲具备口令暴力破解防护功能，通过国家认可检测机构出具的关于“口令暴力破解防护”产品功能检测。（提供产品功能检测报告关键页证明） 10、▲具备恶意链接防护功能，通过国家认可检测机构出具的关于“恶意链接防护”产品功能检测。（提供产品功能检测报告关键页证明） |
| 7 | 入侵检测系统（IDS） | 1、标准机架式设备；配置≥5个10/100/1000M以太网电口（1路Bypass）、1个管理口、SFP插槽≥4个，硬盘≥1T，双电源。整机吞吐率≥10Gbps，最大并发连接数≥230万，IDS吞吐率≥4Gbps。 2、提供安全分析大屏，能够展示资产分布，看清内网风险终端和风险资产概况，能够提示终端和服务器资产数据，能够展示风险终端和服务器数量。能够基于资产展示web明文、弱密码等脆弱性概况。能够展示风险终端和服务器top5安全事件。 3、支持针对挖矿做专项性分析，比如挖矿的币种分布，威胁趋势分析。 4、结合情报以及各种行为检测引擎，支持各种流行、新型僵尸网络以及蠕虫病毒检测。 5、支持对僵木蠕的安全告警做专项性分析，比如僵木蠕威胁常用的攻击手法以及威胁趋势分析。将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，攻击结果、事件类型等维度进行筛选展示，并结合攻击阶段、事件统计和事件趋势等进行统计和显示、可实时监控发生的安全事件。 6、支持检测7类以上常见协议FTP、LADP、mysql、POP3、SMTP、TELNET、WEB等的弱密码，支持镜像流量检测业务系统中的弱密码，检测列表包含账号、密码、服务器、所属分析和业务、最近登录源IP、类型、最近发现时间等信息，密码星号显示需超级管理员才可查看，并支持储存数据包内容。 7、支持文件威胁分析，可展示文件分析过程、文件检测趋势、恶意文件TOP5；支持恶意文件的详情分析，包括支持记录恶意文件感染的主机、所属IP、文件名、病毒名 称、传输协议等；支持导出文件威胁分析结果。 8、▲具备内网资产识别功能，通过国家认可检测机构出具的关于“内网资产识别”产品功能检测。（提供产品功能检测报告关键页证明） 9、▲具备DNS异常行为分析功能，通过国家认可检测机构出具的关于“DNS异常行为分析”产品功能检测。（提供产品功能检测报告关键页证明） |
| 8 | 安全准入网关 | 1、标准机架式设备，≥6个1000MBASE-T接口, 2个1000M光口；每秒事务数（TPS)：≥1000（次/秒），最大吞吐量：≥800Mbps；提供不少于500个终端准入控制授权。 2、支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况。 3、支持终端调用管理员指 定脚本/程序以满足个性化检查要求，比如检测系统更新是否开启、开放端口、已安装程序列表、终端发通知等。 4、基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指 定的流控黑名单惩罚通道中。 5、设备可统计访问互联网应用的情况，对互联网应用进行自定义标签化管理，可自行配置：高带宽消耗、不良应用、色情暴力、邪教宗教等；能对每一种应用进行解释，帮助管理员快速定位应用的分类并关联到日常互联网访问管理策略。 6、多终端自动绑定：同一个账号，支持与指 定数量的多个终端进行自动绑定。 7、设备支持关键字过滤功能，可以预置几组关键字，当审计日志中出现这些关键字时，将定期以邮件的方式发送报告给指 定邮箱。 8、▲产品支持泄密追溯分析功能，为保障泄密追溯分析效果，所投产品具备国家认可检测机构出具的关于“泄密追溯分析功能”功能项的产品检测报告。（提供产品功能检测报告关键页证明） 9、▲产品支持网络故障排查功能，为保障网络故障排查效果，所投产品具备国家认可检测机构出具的关于“网络故障排查功能”功能项的产品检测报告。（提供产品功能检测报告关键页证明） |
| 9 | 漏洞扫描 | 1、桌面型设备,配置≥4个千兆电口,单电源,≥8G内存，≥1T硬盘，单电源，≥50个域名扫描，任务不限制IP数量，并发扫描≥20个IP地址，并发扫描3个系统扫描任务，并发扫描2个web任务 ，支持分布式部署。含三年软件升级。 2、▲支持防火墙联动功能，防火墙能根据漏扫提供的资产信息对重要资产信息进行防护，根据漏洞信息自动生成防护规则，保护内网安全。（提供产品功能截图） 3、支持IPv4/IPv6双协议栈地址场景漏洞扫描。支持限制webui、ssh、telnet方式登陆最大并发管理数，超出限额时，处理策略可选提示不能登陆和踢掉最不活跃的用户。 4、支持外发至SYSLOG服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定8位的加密密钥。 5、支持在WEB界面网络诊断，包含PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS多种诊断方式。 6、支持首次登录系统强制修改密码功能，防止使用默认密码。 7、支持首页全面展示风险分布及趋势图表，包括主机风险分布、站点风险分布、漏洞风险分布、漏洞top10、资产风险值趋势、资产风险分布趋势。 8、产品漏洞库应涵盖目前的安全漏洞和攻击特征，漏洞库具备至少CVE、CNCVE、CNVD、BUGTRAQ、CNNVD编号； 9、支持DB2、FTP、IMAP、MSSQL、MYSQL、Oracle、POP3、POSTGRES、RDP、Redis、RTSP、SMB、SMTP、SNMP、SSH、TELNET、TOMAT等的弱口令探测。 10、▲支持漏洞生命周期管理，包括未修复、确定、忽略、修复、已验证五种状态，并且主机报表支持展示主机风险、漏洞信息，及主机详细的端口信息、端口Banner信息、安装软件信息、操作系统类型（提供产品功能截图） |
| 10 | 数据库审计（核心产品） | 1、标准机架式设备，电口≥6个，SFP千兆插槽≥4个，1个管理口，1个RJ45串口，硬盘≥2*1T，支持RAID1，1T存储空间，双电源；含2个监听口授权，含20个被审计DB服务数。 2、支持旁路镜像模式部署，支持多点联合部署，支持集中管理；数据库审计产品可集中管理多台审计设备审计事件的存储、分析，实现统一采集数据、统一配置、统一报表、统一查询，支持旁路主动发rest包阻断技术，可灵活针对IP、端口、业务系统做精准阻断； 3、支持Oracle数据库、SQL-Server数据库、DB2数据库、MySQL数据库、informix数据库、达梦数据库、人大金仓数据库等业界主流数据库审计，支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作； 4、支持数据库审计SQL模版，支持自动基线学习数据库语义语法，并支持提取参数自动生成SQL模板，可以减少审计日志的重复写入和节省磁盘的存储空间； 5、为保障数据库安全，内置SQL安全规则，包括：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember 提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等。 6、支持新型SQL模板快速发现威胁，通过新增的SQL模式串趋势快速分析来自外部的攻击威胁，分析维度包括 新型SQL模板增长趋势、时间轴、导出报表、源IP、业务系统、SQL模板； 7、支持自定义报表拖拽功能可以随意拖拽用户预期的统计报表，帮助用户提升通过高级选项筛选报表的可读性，更方便达到预期效果； 8、为保障数据可靠性及灾备，采用独有的Mapreduce框架支持自动将数据同步到外部备份，支持数据到磁盘柜、RAID阵列卡，支持针对原始数据实现事物重做，来保障数据的灾备。 |
| 11 | SSL VPN（核心产品） | 1、采用国密算法，不限制注册用户数量，商密SSL加密支持不低于1000用户并发。支持电子政务外网CA系统及其子系统所发数字证书，并为纪检机关业务应用系统提供安全高效的安全服务。不限制用户注册数量，含不少于1000并发授权。 2、设备应支持IPv6的接入；支持IPv6的浏览器访问IPv4的web资源；支持IPv6的windows端访问IPv4的l3vpn资源、TCP资源、远程应用资源；支持IPv6/IPv4双协议栈； 3、支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用。 4、在windows系统上，能同时安装并运行多个VPN客户端，满足有多套VPN的客户同时登录VPN； 5、可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； 6、产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。 7、支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指 定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统。 8、支持启用多线路时，自动检测故障线路，并自动踢出故障线路；一旦线路恢复，可在一定时间内自动恢复。支持启用多线路时，自定义用户访问选路策略，包括按上/下行带宽，轮询，按优先级等方式。 9、支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率。 10、扩展支持对移动设备ROOT/越狱动作进行检测，并根据用户终端状态进行自动化处置。若监测到用户终端被ROOT/越狱，可自动对设备进行锁定，避免用户因中木马病毒导致设备被自动ROOT/越狱的情况。 |
| 12 | ★IPSEC VPN | 根据全省纪委统一要求，投标人所投该款设备应遵循如下条件，如所投产品实际情况于标的要求功能不符，采购人有权终止合同并报送监管部门，投标人要承担因此所带来的后果。 1、符合国家密码局《IPSec VPN技术规范》GM/T 0022-2014 ； 2、支持通过省纪委VPN设备产生的证书实现设备管理；具体应符合如下要求： 由省纪委VPN设备CA 签发非对称算法使用的公私钥对，用于 VPN 设备间的相互认证，以及对密钥协商过程的保护，包括签名密钥对和加密密钥对，其中签名密钥对用于鉴别和数字签名，加密密钥对用于数字信封。 3、设备支持硬件加密和随机数产生； 4、设备支持国密算法；具体应符合如下要求： 1) 数据机密性（加密）：IPsec 发送方在通过网络传输包前采用 SM1/SM4算法对数据包进行加密。 2) 数据完整性（Data Integrity）：IPsec 接收方对发送方发送来的数据包采用 SM3 算法进行认证，以确保数据在传输过程中没有被篡改。 3) 数据来源认证（Data Authentication）：IPsec 在接收端通过 SM2 的签名验证，认证发送 IPsec 报文的发送端是否合法。 5、支持NAT穿透； 6、设备应支持同省纪委VPN设备建立国密 IPSEC VPN隧道。VPN隧道建立过程应符合以下要求： 1) 需要保护的数据流经过 VPN网关，触发 VPN网关启动 IKE的协商过程； 2) 启动 IKE 第一阶段，通过预共享密钥方式或数字签名，对通信双方进行 身份认证，并在两端之间建立一条安全的通道，为双方进一步的 IKE 通信提供机密性、数据完整性以及数据源认证服务； 3) 启动 IKE 第二阶段，在上述安全通道上协商 IPSec 参数（加密算法、Hash 算法、安全协议、封装模式、存活时间）； 4) 按协商好的 IPSec 参数对数据流进行加密、Hash 等保护。 |
| 13 | 服务器密码机 | 1、网络接口≥4个10/100/1000M自适应 2、密钥存储：SM2≥128对；对称密钥≥4096条 3、密钥产生速度：SM2≥25000对/秒； 4、SM1加/解密≥700Mbps 5、SM4加/解密≥700Mbps 6、SM2签名≥50000次/秒 7、SM3杂凑≥700Mbps 8、SM2验证签名≥35000次/秒 9、平均无故障时间（MTBF) ≥30000小时 10、具有商用密码产品型号证书 |
| 14 | 防病毒软件 | 1、硬件参数：规格：1U，硬盘容量：1TB SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口。用于计算机恶意代码防范、病毒入侵防范；符合公安部相关防病毒标准和规范要求，含3年病毒库升级，含410个软件客户端授权 2、杀毒软件授权含3年升级许可。防病毒的病毒查杀支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀，提供主动防御系统防护等功能。客户端系统默认支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，含三年升级许可。 3、产品是软件形态，包含管理平台和终端Agent软件，管理平台要求其操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统，Agent软件支持32位和64位的Windows系统和64位的Linux系统。 4、支持控制台显示当前平台终端总数、在线/离线数量、服务器终端/PC终端数量，支持Vmware、Ctrix、Hyper-V、华为云、华三云、阿里云、腾讯云等国内主流云平台的虚拟机防护，并可在同一个管理平台进行统一管理。 5、支持热点安全事件动态更新和展示及全网终端已发生的热点安全事件及其数量； 6、支持对zip， rar， jar， cab， 7z等常见压缩文件的查杀，支持压缩文件查杀层级进行策略配置，最大可配置检查10层压缩文件；支持配置跳过一定大小的文件，大小范围支持1M~100M； 7、支持本地查杀缓存，具备二级缓存机制：终端侧使用全盘文件缓存，加速本地二次扫描速度，减少对本地虚拟化环境的资源消耗；管理平台侧使用全网文件缓存，加速云查杀速度，减少通过互联网进行云查杀的带宽消耗。 8、▲产品支持终端安全可视功能，支持显示当前未处理的病毒、勒索病毒等事件的 数量及其各自影响的终端数量；所投产品必须提供具备国家认可检测机构出具的关于“终端安全可视功能”功能项的产品检测报告。（提供产品功能检测报告关键页证明） 9、▲产品支持多维度检测功能，基于人工智能的检测引擎，具备无特征检测技术，所投产品必须提供具备国家认可检测机构出具的关于“多维度检测功能”功能项的产品检测报告。（提供产品功能检测报告关键页证明） |
| 15 | 主机监控审计系统 | 1、通过输入本级平台协议、本级平台IP地址、本级平台端口号、上级平台协议、上级平台IP地址、上级平台端口号、认证码，绑定上级平台或申请与上级平台取消绑定（需提供功能截图）。 2、支持调整通讯心跳间隔、日志上传间隔时间、日志接受队列长度、心跳接受队列长度、策略接收队列长度、认证授权接收队列长度。（需提供功能截图）。 3、客户端同时支持授权码、激活KEY、网络激活三种激活授权方式。（需提供功能截图） 4、当受控主机的端口在设定的周期内被扫描的次数达到设置的阈值时，系统将阻断受控主机与扫描主机之间的通讯，并记录审计日志。 5、当受控主机受到ARP攻击时，能够对此行为进行审计并拦截。 6、采用非黑即白方式进行管控，只允许访问白名单的URL，访问非白名单的URL时，系统会拦截该访问行为并记录审计日志。 7、客户端支持单机模式、联网模式自由切换，客户端支持终端本地策略管理、本地日志管理。 8、支持审计账户信息、操作系统版本、主机名 称、内存容量、硬盘容量、CPU信息、端口信息、进程信息、软件信息、硬件信息、系统日志、浏览器信息、流量信息、开关机时间、非指 定时间段开机事件、软件安装信息变化、硬件配置变化等。 9、支持终端主机账户的新增、删除、修改用户密码行为审计。 10、支持指 定进程审计，日志内容包含进程名 称、进程所属公司名 称、产品名 称、源文件名、启动时间或终止时间等。 |
| 16 | 数据备份 | 1、所投产品为国产自主可控品 牌，具备自主研发能力。 2、产品形态为软硬件一体化架构，系统采用B/S架构，集中备份管理软件，备份服务器与备份存储于一体。备份软件采取后端容量许可方式，不限制备份前端生产服务器数量，配置≥72TB定时备份容量授权 3、2U（含导轨）机架式软硬一体化设备，≥8盘位；系统盘：内置≥2块240G SSD高速系统盘；数据盘：配置≥80T SATA数据盘，支持raid1、raid5；标配1G Cache阵列卡，可扩展掉电保护；Xeon六核CPU，32GB DDR4的RDIMM内存，冗余电源，2个千兆网口（可扩展双口千兆电口网卡，双口万兆光口网卡，双端口光纤HBA卡）；支持8T\10T 3.5" SATA接口数据盘。 4、▲ 系统采用统一平台管理，支持通过同一界面采用授权方式定义灾备能力，至少包括：定时备份、实时备份、数据库同步复制、副本数据管理、应急接管、容灾演练、异地灾备等。（提供产品功能界面截图） 5、▲支持设置自动、一键容灾接管模式，当生产机宕机，系统支持自动、手动开启容灾机，接管生产机最新的数据和应用；（提供产品功能界面截图）； 6、▲支持容灾机的自动演练和演练报告生成功能：无需人工干预，可自动进行系统日志校验、文件校验、服务校验、数据库脚本校验，保证数据可用性，演练完成后，可根据演练时设定的校验项生成数据演练校验的报告，发送至到指 定的邮箱内；支持自动演练结束后以短信形式发送告警信息。（提供产品功能界面截图） 7、支持对主流虚拟化系统的虚拟机备份 8、支持武汉达梦、南大通用、人大金仓、神州通用优炫、瀚高等主流国产数据库的兼容（提供相关证明材料） 9、▲提供备份数据自动校验、运维整合机制，可进行校验周期设置，支持MD5、CRC32、SHA1、SM3等校验方式（提供产品功能界面截图）。 10、▲支持三员管理，采用“三员体系”机制，将系统管理员，安全保密管理员和安全审计员业务操作分离，分化管理员的操作权限，彼此隔离，相互制约，完善监管机制，实现各个角色用户的行为可监管，事故可追责。（提供产品功能界面截图） |
| 17 | 核心交换机 | 标准二层交换机，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发速率≥166Mpps， 整机固定千兆电口≥48个，万兆SFP光端口≥4； |
| 18 | 接入交换机 | 标准二层交换机，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发速率≥51Mpps/108Mpps， 整机固定千兆电口≥24个，千兆SFP光端口≥4； |
| 19 | 终端接入交换机 | 标准二层交换机，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发速率≥132Mpps， 整机固定千兆电口≥48个，千兆SFP光端口≥4； |
| 20 | 终端管理 | 管理终端及数字证书USB KEY适配费用。 |
| 21 | 双向隔离网闸 | 1.2U标准机架式机箱，含交流冗余电源，千兆电口≥12个，串口≥2个，USB口≥4个，吞吐量≥500Mbps，支持液晶屏。 2.投标安全隔离与信息交换系统产品应具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心颁发的《软件测试报告》（符合GB/T 28181-2016公共安全射频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求），支持海康、大华、华为、华三、公安一所、天地伟业、天视达、宇视、科达、数码视讯、藏愚、合众、汉邦等视频厂商。（提供产品功能界面截图） 3.支持ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、POSTGRESQL、MariaDB、达梦、人大金仓、神舟通用、南大通用、优炫等数据库。（提供产品功能界面截图） 4.支持SMB、NFS、FTP、HTTP、FTPS、SFTP等多种文件协议，可以实现内网到外网、外网到内网、双向的文件传送。 5.支持对文件类型的黑白名单控制，根据文件格式特征进行过滤，并且不依赖于文件扩展名； 6.支持同构、异构数据库之间的同步，如Mysql同步至Oracle。 7.同步功能由网闸主动发起并完成，无需在数据库安装方软件，支持Windows、Linux、Unix 等多种数据库操作系统，且网闸无需开放端口以杜绝安全隐患； 8.支持根据时间自动切换的安全策略。支持时间段以24小时制，支持以星期为周期，支持指 定时间点一次性运行。（提供产品功能界面截图） 9.系统提供ping ,traceroute ,TCP端口探测、抓包等工具方便管理员在配置策略或调整网络时排查问题。（提供产品功能界面截图） 10.支持双机热备及多机热备功能，最大化的保障业务可用性。 11.支持MODBUS协议，可按照用户需求控制具体功能代码及值域等参数，比如只允许读取，不能设置，只允许设置某一 线圈的值在某个范围等。 12.投标安全隔离与信息交换系统产品应具有中华人民共和国公安部颁发的增强级《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供有效证书的复印件。 |
| 22 | 前后置服务器 | 1、配置飞腾FT-2000+,单路，CPU主频≥2.2GHz，单颗核数≥64核； 2、配置≥32GB内存；最大支持≥8个DDR4 RDIMM内存插槽；最大支持512GB内存容量； 3、配置机械硬盘容量≥1块2TB SATA ； 4、硬盘扩展能力：配置12个3.5寸盘位，机型最大支持≥26个2.5寸SAS/SATA/SSD盘位； 5、板载≥2个千兆电口+2个万兆光口，具备独立的RJ45管理网口； 6、配置≥2个VGA口，≥1个串口，≥5个USB3.0接口； 7、配置≥6个PCI-E I/O插槽； 8、配置≥2个550W电源，1+1冗余电源； 9、硬盘不返还，带国产操作系统 |
| 23 | 应用服务器1 | 1、配置飞腾FT-2000+,单路，CPU主频≥2.2GHz，单颗核数≥64核； 2、配置≥64GB内存；最大支持≥8个DDR4 RDIMM内存插槽；最大支持512GB内存容量； 3、配置SSD硬盘容量≥1块480G SSD； 4、硬盘扩展能力：配置12个3.5寸盘位，机型最大支持≥26个2.5寸SAS/SATA/SSD盘位； 5、板载≥2个千兆电口+2个万兆光口，具备独立的RJ45管理网口； 6、配置≥2个VGA口，≥1个串口，≥5个USB3.0接口； 7、配置≥6个PCI-E I/O插槽； 8、配置≥2个550W电源，1+1冗余电源； 9、硬盘不返还，带国产操作系统 |
| 24 | 应用服务器2 | 1、配置飞腾FT-2000+,单路，CPU主频≥2.2GHz，单颗核数≥64核； 2、配置≥32GB内存；最大支持≥8个DDR4 RDIMM内存插槽；最大支持512GB内存容量； 3、配置机械硬盘容量≥1块2TB SATA； 4、硬盘扩展能力：配置12个3.5寸盘位，机型最大支持≥26个2.5寸SAS/SATA/SSD盘位； 5、板载≥2个千兆电口+2个万兆光口，具备独立的RJ45管理网口； 6、配置≥2个VGA口，≥1个串口，≥5个USB3.0接口； 7、配置≥6个PCI-E I/O插槽； 8、配置≥2个550W电源，1+1冗余电源； 9、硬盘不返还，带国产操作系统 |
| 25 | UPS | 1、容量40kVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U 2、为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出，且兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示(可手动或自动模式该功能需要设备进场时现场验证.)通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活。 3、宽输入电压范围：单相输入电压80V～280V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境； 4、▲UPS逆变器具备较强过载能力：125%负载15分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性，要求提供国家认可检测机构出具的检测报告。 5、输出稳压精度高，输出电压 220/230/240Vac±1%（单相）。 6、具备大充电电流，最大充电电流不小于10A。 7、电池电压宽范围可调：±15～±20节连续可调，直流电压±180～±240V，现场配置灵活 8、▲具有LCD指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。提供显示面板实物照片证明材料。 9、带载能力强：输出PF=1，输出端可带更多负载； 10、具备蓝光大LCD屏显示，可显示UPS整机工作状态与参数，当主机出现故障时可显示故障代码，具备历史记录导出功能，方便设备日常运维。 11、具备智能蓄电池与负载情况管理功能，LCD屏可直观显示蓄电池剩余容量及当前负载量，方便用户查看。 12、主机具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。 13、蓄电池品 牌需与主机为同一品 牌。 14、UPS主机具备蓄电池充电器输出电压自动补偿装置：保证UPS输出电压一直处在极板P-V曲线右边，不会引起输出电流跳变现象，保证主机更高效的利用电池能量；（提供相关部门授予的证明材料复印件佐证） |
| 26 | 彩色网络半球摄像机 | 1、≥200万日夜型半球型网络摄像机； 2、视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG； 3、红外照射距离：≥20米； |
| 27 | 网络硬盘录像机 | 1、≥8路机架式，≥4个SATA接口； 2、支持≥8路网络视频接入，网络性能接入≥64Mbps，储存≥64Mbps，转发≥64Mbps； 3、监控专用硬盘≥6T |
| 28 | 智能光电感烟探测器 | 1、工作电压：总线24V； 2、监视电流：≤0.8mA； 3、报警电流：≤1.8mA报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4、使用环境：温度：-10℃~+55℃，相对湿度≤95%，不结露； 5、编码方式：十进制电子编码； 6、外壳防护等级：IP23； |
| 29 | 智能电子差定温感温探测器 | 1、探测器类别：A1R； 2、工作电压 ：总线24V； 3、监视电流 ：≤0.8mA； 4、报警电流 ≤1.8mA，报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 5、使用环境 温度：-10℃~+55℃，相对湿度：≤95%，不结露； 6、编码方式：十进制电子编码； 7、外壳防护等级：IP33； |
| 30 | 七氟丙烷自动灭火柜 | 1、灭火形式：全淹没式，灭火剂充装密度：≤1000kg/m3 ； 2、灭火剂储瓶容积：70L ； 3、公称工作压力：2.5MPa ，最大工作压力：4.2MPa ； 4、系统工作电源：AC：220V DC：24V ； 5、系统工作环境温度：-10~50℃ ，储存容器间的室内温度为：0~50℃ ； 6、系统启动方式：自动控制、手动控制， 灭火喷放时间：≤10s； |
| 31 | 服务器机柜 | 1、19英寸机柜黑色，宽度：≥600mm，深度：≥1200mm，高度：≥2000mm）； 2、厚度：方孔条：2.0mm，框架：1.5mm； 3、内配≥5个层板； |
| 32 | 吸顶扬声器 | 1、6.5"低音喇叭，1"高音喇叭； 2、高音单元采用可变角度高音设 计，具备可控的覆盖区域，以适应不同的安装场合及环境； 3、功率：≥50W@8Ω，转换30W/15W/7.5W/3.75W/1.9W； 4、频率响应：80-20kHz/-10dB）； 5、灵敏度（1W/1m，8Ω）≥88dB； 6、最大声压级≥108dB连续； 7、辐射角度:90°×90°。 8、面罩使用磁吸式安装结构，超薄的箱体可以适应更狭窄的安装空间 |
| 33 | 吸顶扬声器功放 | 双通道，DDT压缩/抗削波，额定功率：2×2Ω：560W（@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动），2×4Ω：375W（@ 1 kHz <1% T.H.D.两通道驱动），2×8Ω：250W（@ 1 kHz <1% T.H.D.两通道驱动）；桥接：1×4Ω：1120W （@ 1 kHz <1% T.H.D.），1×8Ω：750W （@ 1 kHz <1% T.H.D.），1×16Ω：500W （@ 1 kHz <1% T.H.D.）；频率响应: 20Hz - 20 kHz；THD+N： |
| 34 | AV智能管理中心主机 | 1、采用数字音频处理、高清视频切换、智能化控制于一体的多媒体管理和处理设备；不接受音频、视频和控制分开硬件设备的模式； 2、≥16进8出数字媒体矩阵处理器； 3、内置了数字音频DSP处理器、每个通道含放大器、门限器、压限器、延时器、高通、低通、10段均衡器、分频器、混音器等； 4、音频输入支持MIC/LINE输入(带≥48V幻象电源)； 5、内置AFC反馈声消除器； 6、可扩展支持Dante网络音频协议卡，AEC回声消除卡； 7、采用可插卡混合高清视频矩阵，支持≥8路视频输入，≥8路视频输出； 8、视频输入、输出卡槽：支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBT、光纤、AV卡等。 9、≥10路RS232/RS485可编程控制接口， 10、≥5个I/O端口，≥2路弱电继电器端口，≥1个TCP/IP网络接口 11、≥4个AIS环境监测接口。 12、可扩展支持会务管理和信息发布 |
| 35 | AV智能控制软件 | 1、音量控制模块，2、视频控制模块，3、环境控制模块，4、界面UI模块，5、自定义编辑模块，6、数据库模块，7、通讯基础模块，8、看门狗模块。 |
| 36 | HDMI输入卡 | 1、4路HDMI输入卡；兼容HDTV；2、先进的EDID管理；兼容HDCP；3、兼容DVI信号； 数字音频同步传输；支持高彩（支持XV色彩）；4、支持杜比数字高清音频，DTS-HD音频信号；5、支持音频加嵌功能，信号端口支持热插拔。 |
| 37 | HDMI输出卡 | 1、4路HDMI输出卡；兼容HDTV；2、先进的EDID管理；兼容HDCP；3、兼容DVI信号；数字音频同步传输；支持高彩（支持XV色彩）；4、支持杜比数字高清音频，DTS-HD音频信号；5、支持无缝切换，支持音频解嵌功能，信号端口支持热插拔。 |
| 38 | 回声消除卡 | 1、采样率：48KHz/S；24Bit；90dB；SNR，-80dBTHD； 2、频率响应：30Hz-20KHz；延时时间：音频输入~输出：≤10ms， 3、AEC/ANC/AFC处理启用； 4、增益：6dB~12dB Echo Tail Length100ms； 5、总消除：≥65dB；收敛速率：≥40dB/S；噪音消除：≥0~15dB，1dB步进； |
| 39 | 8通道IP继电器控制箱 | 1、8路大电流带常开/常闭触点继电器 2、通讯方式：CAN总线通讯，RS232，TCP/IP 3、任意变换的网路IP设置 4、支持手动及总线控制方式 5、支持RS232级联控制功能 6、单路功率：≤2200W 7、总功率：≤16000W 8、供电方式：24V DC总线供电 |
| 40 | 控制终端 | 1、操作系统：≥Android 5.1 2、存储容量：≥16GB 3、核心数量：≥八核 4、屏幕尺寸：≥10.1英寸 5、屏幕分辨率：≥1920x1200 6、屏幕比例：≥16:10 7、屏幕类型：IPS |
| 41 | 8路电源时序器 | 1、通道数量：8路； 2、最大输入电流：60A；单路最大输出电流：30A； 3、工作电压：220V/50-60Hz每一路最大功率3000W； 4、每路开关间隔时间：1秒，每路带开关指示灯，前端配置保险开关按钮； 5、后置RS232中控接口；可支持8台设备同时联机使用每通道可以单独受控。 |
| 42 | 模拟话筒 | 1、收音头： 14毫米直径镀金电容式X1 2、指向特性： 超心型 3、频率响应： ≥20-20,000 Hz 4、灵敏度：≥-36 dB 5、输出阻抗：≤200欧姆 6、最大承受声压 136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) 7、等效噪声级： ≤16 dB，A计权 8、幻象供电： 48V DC 9、外壳材料：锌合金压铸，CNC高光切边 10、设备有防触电保护结构和绝缘要求，符合GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》 11、内置一只不低于14毫米直径镀金电容式收音头，精密的机构制造技术，结合复杂的电子电路，高保真还原人声； 12、振动膜采用极轻薄的材料制成，展现非常宽广的频率响应特性； 13、咪杆≦200x34.5x23(长x宽x高mm)；底座≦138x98x54(长x宽x高mm)）；最佳拾音距离不低于80CM。 14、话筒的外观造型上采用金属氧化面板，简洁硬朗的方管型话筒杆表现出简约庄重的会议设备风格。话筒背部支持一个贴合的桌牌，可以指示发言者的身份信息； |
| 43 | 反馈抑制器 | 1、采用DSP高速浮点运算技术； 2、支持5路卡侬和大二芯，复合插头信号输入； 3、支持2路卡侬信号输出； 4、支持话筒1到话筒4自带选4选1自动混音功能，直通4选1功能； 5、支持输入5最高优先功能，旁通该功能； 6、支持输入48V幻象供电；: 7、支持输入独立的增益调节功能； 8、支持线路输入RCA接口，增益调节功能； 9、支持音乐输入RCA接口，增益调节功能； 10、支持线路输出RCA接口，增益调节功能； 11、支持话筒、线路单独录音输出RCA接口，独立增益调节功能； 12、系统卡侬信号输出，带独立的增益调节功能； 13、为了系统的稳定安全运行，应与模拟话筒同一品 牌。 |
| 44 | 话筒专用线缆 | 话筒配套，现场定制 |
| 45 | 无线智能会议中心主机 | 1、通信频段：不低于650MHz~700MHz； 2、音频无线传输延时：<5ms； 3、射频功率输出：≥10dBm(参 考值)； 4、音频输入接口： 不少于XLR *1； 5、音频输出接口： 不少于XLR *2, 不少于凤凰端子*2； 6、控制接口: RS232/RS485/ RJ45网口； 7、天线接口：大六芯DIN*4； 8、机箱规格：≤2U；配备≥2.8英寸LCD显示屏，显示系统菜单和主机状态等信息； 9、可通过软件进行线路检查； 10、支持会场管理，可在后台开启或关闭任意话筒； 11、支持自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元 12、符合I类绝缘设备要求 |
| 46 | 无线会议话筒单元 | 1、调制方式：U段； 2、电池容量：内置锂电池≥6000mAh； 3、拾音咪头： ≥14mm直径镀金电容咪头； 4、指向特性： 超心型； 5、频率响应：不低于30Hz-18KHz； 6、灵敏度：≥ -28dB； 7、最大声压级：≥130 dB (THD＜3%)； 8、等效噪声：≤25 dB-A； 9、音频无线传输延时：<5ms； 10、射频功率输出：≤10dBm(参 考值)； 11、通信频段不低于650~700MHz； 12、设备有防触电保护结构和绝缘要求，符合标准GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》 13、咪杆≦200x34.5x23(长x宽x高mm)；底座≦138x98x54(长x宽x高mm)；具备音量调节和电池电量指示按钮，可以方便调节音量和查看当前电池电量； 14、话筒面板和背部可支持自定义企业LOGO激光雕刻工艺； 15、为了系统的稳定安全运行，应与智能会议中心主机同一品 牌。 |
| 47 | 无线专用天线 | 1、配合智能会议中心主机实现无线会议系统功能； 2、发射功率：<20dBm； 3、无线收发调制方式： GFSK； 4、通信频段： 不低于700~900MHz； 5、系统采样率： ≥48kHz@24bit； 6、频率响应： 不低于20Hz——18kHz； 7、输入阻抗： >10KΩ； 8、输出阻抗：≤600Ω； 9、应与智能会议中心主机同一品 牌。 |
| 48 | 会议系统公－公20米主缆 | 1、会议系统20米主线，用于智能会议中心主机与天线之间的连接； 2、直径：≥5.5mm； 3、线芯：6芯； 4、屏蔽：双编织网+铝箔； 5、线长：20米； 6、应与智能会议中心主机同一品 牌。 |
| 49 | UPS | 功率：6KVA（单进单出），后备2小时 1、输入电压范围：165-275V； 2、频率范围：45-66HZ； 3、满载功率因数： ≥0.98； 4、输出电压：220±2%； 5、电池模式输出频率： 50±0.2%； 6、过载能力：105%～125%维持10分钟后旁路；126%～150%维持1 分钟后旁路；＞150%以上维持1秒后旁路； 7、报警功能：电池低压，市电异常，过载，UPS故障、过温保护； 8、保护功能：输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护； 9、为了便于维护,主机与电池同一品 牌 10、为有效保障系统正常使用，防止UPS蓄电池未连接或异常检测告警。 11、UPS主机具备蓄电池充电器输出电压自动补偿装置：保证UPS输出电压一直处在极板P-V曲线右边，不会引起输出电流跳变现象，保证主机更高效的利用电池能量。 |
| 50 | 高清LED显示屏 | 1、显示屏有效显示尺寸为≥长6.4米*高1.76米=11.264㎡。显示屏分辨率≥4160*1144。 2、像素点间距≤1.56mm，采用SMD金线封装的全彩显示屏。 3、亮度(nits)≥500 4、色温:3000K—15000K可调 5、对比度:5000:1 6、可视角:水平视角≥170°,垂直视角≥150 7、亮度均匀性≥98% 8、刷新频率≥3840Hz 9、换帧频率:50&60Hz 10、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits灰度。 11、单点亮度校正:具有单点亮度校正功能 12、底壳为铝材质 13、接口:模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设 计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制; 14、软件亮、暗线功能:软件具备一键调节亮、暗线功能. 15、彩色信号处理位数≥16bit 16、具备故障自诊断及排查功能。 17、带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。 18、寿命典型值≥100000hrs 19、工作噪音声压级：前、后1米距离不大于8dB 20、阻燃（防火）：PCB的阻燃待级达到UL94 V-0级 21、通过光生物安全检测，对皮肤和眼睛无危害。 22、产品需为一体化驱动主板设 计。LED显示单元自带驱动控制。 23、具有智能存储系统及其LED显示面板和显示器技术，LED显示屏像素共享显示技术。 |
| 51 | LED全彩显示屏控制器 | 1、输入分辨率：最大1920*1200像素，支持分辨率任意设置 2、单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，最高可达2560点 |
| 52 | 4K超高清摄像机 | 高清PTZ摄像机，12倍光学变焦，含USB接口，最高支持1080p60帧视频输出 |
| 53 | 互动录播主机 | 1、录播主机须采用嵌入式架构设 计， ARM 双核处理器 Linux系统，整机静音、无风扇。 2、整机无需配合编码盒使用，录制、导播、互动、管理、存储、音视频的编解码等功能都集成在一台主机内。 3、全金属外壳，录播主机与高清液晶触控屏一体化设 计，非外接触控屏，高清液晶触控屏幕尺寸不小于15英寸，通过触控屏可直接预监到导播画面。 4、高清液晶触控屏幕尺寸不小于15英寸，通过触控屏可直接预监到导播画面。 5、整机屏幕要求加装不小于2mm厚的钢化玻璃，防止刮花。 6、书写屏幕表面硬度：物理钢化玻璃≥6H 7、整机接口:≥2路Line in；≥1路Line out； ≥5路RJ45；≥1路HDMI in；≥1路HDMI out；≥2路USB接口，至少含有1路USB 3.0。 8、≥3路RJ45采用PoE供电，其中1路支持 MIC in。 9、录播主机提供三合一按键，整机开机、关机和节能三键合一，操作便捷。 10、音频混音功能：支持网络MIC IN、LINE IN、HDMI IN的音频混音功能。 11、录播主机硬盘存储不小于1T，系统内存不小于2G。 12、支持AC 220V供电，且在不小于220V±20%范围内变化时可以正常工作。 13、整机内置喇叭，可直接在主机上进行音视频回放。 14、整机自带状态指示灯，可实时反映设备工作状态。 15、整机支持无线麦克风连接，可对声音进行精准清晰录制。 16、整机功耗≤60W。 17、支持用户在录播主机上随时查看已录制视频总容量，并采用百分比的形式便于用户清楚了解主机硬盘使用情况。 18、支持用户随时通过录播主机查看已录制的视频，并可在录播主机中直接播放以查看录制效果，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝。 |
| 54 | 导播系统 | 1、自动导播：用户可直接在触控录播主机上进行操作，一键启停，所见即所得，保证较好的实时性和流畅性。 2、支持视频H.264/ H.265编码，支持音频AAC/PCM编码，音视频同步录制，标准的流媒体MP4文件格式。 3、在导播界面的预览窗口可实时观看多路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 4、支持录播主机参数配置的导入导出，方便用户统一维护，快速进行升级和调试。 5、导播主画面实时显示拾音麦克风音量大小，并以音频进度条的形式呈现，方便实时了解录音状态。 6、支持设置视频录制清晰度，方便用户调整视频文件大小。 7、支持用户设置录制自动停止时间，减少因操作不当导致的无效资源。 8、具备多媒体画面的像素值灵敏度设置，可根据用户习惯设置多媒体画面灵敏度的感应范围。 9、支持一键还原出厂设置，并提供清空本地视频选项。 |
| 55 | 拾音麦克风 | 1、单体：背极式驻极体。 2、指向性：全指向性。 3、拾音半径：≥6米。 4、输入电压：≤DC 12V。 5、输入电流：0.5A±20%。 6、功耗：≤5W。 7、频率响应：≥40Hz-24KHz。 8、灵敏度：-34dB ± 3dB (0dB = 1V / Pa at 1KHz)。 9、输出阻抗：100Ω ± 10% (at 1kHz)。 10、等效噪声级：≤13dB A (IEC 581-5)。 11、最大声压级：110dB (THD ≤ 1.0％ at 1kHz)。 12、支持AEC（回声抑制）、AGC（自动增益）、ANS（噪音消除） |
| 56 | 云台摄像机 | 1、无损画质 4K COMS 传感器，UHD 超高清画质，至臻还原 2、广角录制 ≥±170°超大转动角度，取景角度更多样 3、超低噪声 蜗轮蜗杆传动结构，高精度，低噪声 |

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区乌山路96号
2、交付时间：合同签订后90天内交货
3、交付条件：安装验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 符合招标文件要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 合同签订后，采购人预支付合同款金额的10%。 |
| 2 | 50 | 中标人供货安装调试完毕，且通过采购人初验合格后，采购人支付合同款金额的50%。 |
| 3 | 35 | 中标人通过最终验收后，采购人支付合同款金额的35%。 |
| 4 | 5 | 5%余款待项目最终验收三年后一次性付清。 |

8、安装与调试

8.1由中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格,期间产生的所有费用由中标人承担。

8.2中标人应在到现场施工一周前，向采购人提供安装进度计划表及需采购人配合的事项。

8.3安装施工过程中，应事先通知采购人，经同意后再进行安装。

8.4中标人应制定详细的施工计划，并将施工进度安排计划报采购人备案，确保项目按时完成。采购人将不定期根据进度计划对项目实施进度进行抽查；

8.5中标人必须加强制作、运输及安装施工过程中的安全防护，在此过程中，如因中标人原因导致的双方及第三方的任何人身、设备安全事故及财产损失均由中标人承担相应责任。

8.6若安装调试过程对原建筑或原成品产生破坏，中标人要负责修补复原。

8.7免安装费、免送货上门费。

9、验收

9.1验收标准

投标人所提供的货物必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装货物。所有货物按厂家验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

9.2验收程序和方法

9.2.1出厂检验

中标人在货物出厂前，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和货物质量合格证等。

9.2.2中标人自检

要求中标人对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

9.2.3安装调试检验：

中标人在货物到货之前须提供一份详细的货物清单及验收方案报告。中标人应以书面形式通知采购人所要完成的工作和准备、进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经采购人认定后方可执行。采购人与中标人一起对所验收的项目进行测试。货物安装调试过程，中标人应作详细检验记录，并将检验记录提交给采购人。

9.2.4验收与最终验收

货物安装调试和试运行结束后，中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求对所有货物进行验收,其结果由双方确认，双方签署最终验收合格报告。

9.3中标人在采购人货物现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担（并入投标报价内）。

10.售后 服务

★10.1免费质保期：投标人须提供自最终验收合格之日起至少为三年的质保期。

10.2免费质保期自最终验收签名之日起计算。质保期内，系统有限维护由采购人牵头，投标人须提供1人现场驻点服务并配备B角，负责系统日常运行维护。驻点人员提供5×8小时现场技术支持服务，故障处理时间最多不超多5个工作日。设备配件更换、设备维修，不超过1个工作日。运维人员无法检测故障，最多不超过5个工作日。驻点人员未在单位现场时应提供7×24小时热线支持、7×24小时远程支持，日常故障处理、漏洞或版本升级等技术支持服务。

10.3在免费质保期内产品使用发生故障时，中标人在接到采购人故障通知后1小时内响应，并在24小时内派工程师到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，如48小时内无法修复的，中标人应提供备品供采购人使用。在免费质保期内出现属设备质量问题，采购人则有权要求免费更换整件，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。如果质保期内未能按要求时限进行维修，采购人有权委托他人维修，费用从保修费开支。

10.4免费质保期后的服务要求

10.4.1免费质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供售后 服务。

10.4.2投标人应在投标文件中详细提供售后 服务承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、质保期后的维保服务内容及服务费用的报价。投标人须在投标文件中承诺免费质保期后的服务不收取上门服务人工及差旅费。

11.技术培训

中标人质保期内，须对采购方进行免费技术培训（每年不低于二次），直到受训的技术人员能独立操作为止，对相应的受训人员将免费提供相应讲义教材等资料。

12.技术资料

12.1货物交货的同时，中标人应随货物向采购人提供不少于以下技术资料（其费用应包括在投标价格内）：

(1)出厂明细表(装箱单)；

(2)设备验收标准

(3)技术说明书；

(4)安装手册；

(5)操作手册（包括具体的操作流程）；

(6)维修手册；

(7)出厂检验报告和合格证书；

(8)合同中要求的其它文件资料。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：             乙方：

住所：             住所：

单位负责人：          单位负责人：

委托代理人：          委托代理人：

联系方法：           联系方法：

开户银行：           开户银行：

账号：             账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                 企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                            中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                  企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                                  中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                              企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件